## 项目告警类型
ID | 项目名称 | 站点名称 | 设备名称 | 告警名称 | 云平台告警等级 | 运维告警所属类型 | 运维告警等级 | 运维告警描述 | 是否告警 | 是否自动生成工单
14301 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | BMS堆1 | BMS通讯故障 | 1 | PCS | 一级 | BMS通讯故障122 | 是 | 是
14302 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | PCS通讯故障 | 1 | 集装箱类 | 三级 | PCS通讯故障 | 是 | 否
14303 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | 变压器监测电表 | 电表通讯故障 | 1 | 液冷系统 | 三级 | 电表通讯故障 | 是 | 否
14304 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:交流母线过压 | 3 | EMS | 三级 | AC模块组:交流母线过压 | 是 | 否
14305 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:交流母线过频 | 3 | EMS | 三级 | AC模块组:交流母线过频 | 是 | 否
14306 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:交流母线欠压 | 3 | EMS | 三级 | AC模块组:交流母线欠压 | 是 | 否
14307 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:逆变器孤岛保护 | 3 | EMS | 三级 | AC模块组:逆变器孤岛保护 | 是 | 否
14308 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:直流输入过压 | 3 | BMS | 三级 | AC模块组:直流输入过压 | 是 | 否
14309 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:并离网切换错误 | 1 | BMS | 三级 | AC模块组:并离网切换错误 | 是 | 否
14310 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:交流反序 | 1 | BMS | 三级 | AC模块组:交流反序 | 是 | 否
14311 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:直流输入欠压 | 3 | BMS | 三级 | AC模块组:直流输入欠压 | 是 | 是
14312 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:过载报警 | 1 | BMS | 三级 | AC模块组:过载报警 | 是 | 否
14313 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:交流母线电压异常 | 1 | BMS | 三级 | AC模块组:交流母线电压异常 | 是 | 否
14314 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:交流缺相 | 1 | BMS | 三级 | AC模块组:交流缺相 | 是 | 否
14315 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:交流母线电压不平衡 | 1 | BMS | 三级 | AC模块组:交流母线电压不平衡 | 是 | 否
14316 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:交流母线欠频 | 1 | BMS | 三级 | AC模块组:交流母线欠频 | 是 | 否
14317 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:电池电量不足 | 3 | BMS | 三级 | AC模块组:电池电量不足 | 是 | 否
14318 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:直流输入过流 | 3 | BMS | 三级 | AC模块组:直流输入过流 | 是 | 否
14319 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:离网电压反序 | 3 | BMS | 三级 | AC模块组:离网电压反序 | 是 | 否
14320 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:锁相失败 | 3 | BMS | 三级 | AC模块组:锁相失败 | 是 | 否
14321 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:环境温度过温 | 1 | BMS | 三级 | AC模块组:环境温度过温 | 是 | 否
14322 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:环温探头故障 | 1 | BMS | 三级 | AC模块组:环温探头故障 | 是 | 否
14323 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:柜温探头故障 | 1 | BMS | 三级 | AC模块组:柜温探头故障 | 是 | 否
14324 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:机柜温度过温 | 1 | BMS | 三级 | AC模块组:机柜温度过温 | 是 | 否
14325 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:离网电压缺相 | 1 | BMS | 三级 | AC模块组:离网电压缺相 | 是 | 否
14326 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:交流电流谐波异常 | 1 | BMS | 三级 | AC模块组:交流电流谐波异常 | 是 | 否
14327 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:24V辅助电源故障 | 1 | BMS | 三级 | AC模块组:24V辅助电源故障 | 是 | 否
14328 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:紧急停机 | 1 | BMS | 三级 | AC模块组:紧急停机 | 是 | 否
14329 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:接地故障 | 1 | BMS | 三级 | AC模块组:接地故障 | 是 | 否
14330 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:直流母线过压 | 3 | BMS | 三级 | AC模块组:直流母线过压 | 是 | 否
14331 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:模块温度过温 | 1 | BMS | 三级 | AC模块组:模块温度过温 | 是 | 否
14332 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:模块电流不平衡 | 1 | BMS | 三级 | AC模块组:模块电流不平衡 | 是 | 否
14333 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:风扇故障 | 1 | BMS | 三级 | AC模块组:风扇故障 | 是 | 否
14334 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:直流继电器开路 | 1 | BMS | 三级 | AC模块组:直流继电器开路 | 是 | 否
14335 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:校准参数异常 | 1 | BMS | 三级 | AC模块组:校准参数异常 | 是 | 否
14336 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:木心啊电压不平衡 | 1 | BMS | 三级 | AC模块组:木心啊电压不平衡 | 是 | 否
14337 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:保险故障 | 1 | BMS | 三级 | AC模块组:保险故障 | 是 | 否
14338 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:DSP初始化故障 | 1 | BMS | 三级 | AC模块组:DSP初始化故障 | 是 | 否
14339 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:直流软启动失败 | 1 | BMS | 三级 | AC模块组:直流软启动失败 | 是 | 否
14340 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:CANA通讯故障 | 1 | BMS | 三级 | AC模块组:CANA通讯故障 | 是 | 否
14341 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:直流输入反馈 | 1 | BMS | 三级 | AC模块组:直流输入反馈 | 是 | 否
14342 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:交流电流直流分量异常 | 1 | BMS | 三级 | AC模块组:交流电流直流分量异常 | 是 | 否
14343 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:变压器过温 | 1 | BMS | 三级 | AC模块组:变压器过温 | 是 | 否
14344 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:U2通信异常2 | 1 | BMS | 三级 | AC模块组:U2通信异常2 | 是 | 否
14345 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:BMS故障或直流开关断开 | 1 | BMS | 三级 | AC模块组:BMS故障或直流开关断开 | 是 | 否
14346 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:防雷器故障 | 1 | BMS | 三级 | AC模块组:防雷器故障 | 是 | 否
14347 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:过载超时故障 | 1 | BMS | 三级 | AC模块组:过载超时故障 | 是 | 否
14348 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:交流软起动失败 | 1 | BMS | 三级 | AC模块组:交流软起动失败 | 是 | 否
14349 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:同步信号故障1 | 3 | BMS | 三级 | AC模块组:同步信号故障1 | 是 | 否
14350 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:DSP版本故障 | 1 | BMS | 三级 | AC模块组:DSP版本故障 | 是 | 否
14351 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:交流继电器开路 | 1 | BMS | 三级 | AC模块组:交流继电器开路 | 是 | 否
14352 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:采样零点异常 | 1 | BMS | 三级 | AC模块组:采样零点异常 | 是 | 否
14353 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:U2通信异常1 | 1 | BMS | 三级 | AC模块组:U2通信异常1 | 是 | 否
14354 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:15V辅助电源故障 | 1 | BMS | 三级 | AC模块组:15V辅助电源故障 | 是 | 否
14355 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:模组重号故障 | 1 | BMS | 三级 | AC模块组:模组重号故障 | 是 | 否
14356 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:RS485通讯故障 | 1 | BMS | 三级 | AC模块组:RS485通讯故障 | 是 | 否
14357 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:CANB通讯故障 | 3 | BMS | 三级 | AC模块组:CANB通讯故障 | 是 | 否
14358 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:重启过多 | 3 | BMS | 三级 | AC模块组:重启过多 | 是 | 否
14359 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:CPLD版本故障 | 3 | BMS | 三级 | AC模块组:CPLD版本故障 | 是 | 否
14360 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:硬件版本故障 | 3 | BMS | 三级 | AC模块组:硬件版本故障 | 是 | 否
14361 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:直流继电器短路 | 3 | BMS | 三级 | AC模块组:直流继电器短路 | 是 | 否
14362 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:直流母线欠压 | 3 | BMS | 三级 | AC模块组:直流母线欠压 | 是 | 否
14363 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:交流继电器短路 | 3 | BMS | 三级 | AC模块组:交流继电器短路 | 是 | 否
14364 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:同步信号故障2 | 3 | BMS | 三级 | AC模块组:同步信号故障2 | 是 | 否
14365 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:参数不匹配 | 3 | BMS | 三级 | AC模块组:参数不匹配 | 是 | 否
14366 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:CANC通讯故障 | 3 | BMS | 三级 | AC模块组:CANC通讯故障 | 是 | 否
14367 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:环境湿度过高 | 3 | BMS | 三级 | AC模块组:环境湿度过高 | 是 | 否
14368 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:BMS电压异常 | 3 | BMS | 三级 | AC模块组:BMS电压异常 | 是 | 否
14369 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:BMS电流异常 | 3 | BMS | 三级 | AC模块组:BMS电流异常 | 是 | 否
14370 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:BMS温度异常 | 3 | BMS | 三级 | AC模块组:BMS温度异常 | 是 | 否
14371 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:BMS关机故障 | 3 | BMS | 三级 | AC模块组:BMS关机故障 | 是 | 否
14372 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:绝缘检测异常 | 3 | BMS | 三级 | AC模块组:绝缘检测异常 | 是 | 否
14373 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:硬件采样异常 | 3 | BMS | 三级 | AC模块组:硬件采样异常 | 是 | 否
14374 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:远程通讯丢失 | 3 | BMS | 三级 | AC模块组:远程通讯丢失 | 是 | 否
14375 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | PCS:PE-N接触器短路 | 3 | BMS | 三级 | PCS:PE-N接触器短路 | 是 | 否
14376 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | PCS:PE-N接触器开路 | 3 | BMS | 三级 | PCS:PE-N接触器开路 | 是 | 否
14377 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | PCS:N接触器短路 | 3 | BMS | 三级 | PCS:N接触器短路 | 是 | 否
14378 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | PCS:N接触器开路 | 3 | BMS | 三级 | PCS:N接触器开路 | 是 | 否
14379 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | PCS:电网接入异常 | 1 | BMS | 三级 | PCS:电网接入异常 | 是 | 否
14380 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | PCS:电网掉电 | 1 | BMS | 三级 | PCS:电网掉电 | 是 | 否
14381 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | PCS:电网电压畸变 | 1 | BMS | 三级 | PCS:电网电压畸变 | 是 | 否
14382 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | PCS:输入干接点4失效 | 3 | BMS | 三级 | PCS:输入干接点4失效 | 是 | 否
14383 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | PCS:输入干接点5失效 | 3 | BMS | 三级 | PCS:输入干接点5失效 | 是 | 否
14384 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:PCS停机 | 3 | BMS | 三级 | AC模块组:PCS停机 | 是 | 否
14385 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:并网状态 | 3 | BMS | 三级 | AC模块组:并网状态 | 是 | 否
14386 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:离网状态 | 3 | BMS | 三级 | AC模块组:离网状态 | 是 | 否
14387 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | AC模块组:启动中状态 | 3 | BMS | 三级 | AC模块组:启动中状态 | 是 | 否
14388 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | 本地手动控制状态 | 3 | BMS | 三级 | 本地手动控制状态 | 是 | 否
14389 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | 本地自动控制状态 | 3 | BMS | 三级 | 本地自动控制状态 | 是 | 否
14390 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | 远程控制状态 | 3 | BMS | 三级 | 远程控制状态 | 是 | 否
14391 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | 下垂状态 | 3 | BMS | 三级 | 下垂状态 | 是 | 否
14392 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | 准同期状态 | 3 | BMS | 三级 | 准同期状态 | 是 | 否
14393 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | 交流开关闭合 | 3 | BMS | 三级 | 交流开关闭合 | 是 | 否
14394 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | 警告状态 | 3 | BMS | 三级 | 警告状态 | 是 | 否
14395 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | PCS总故障 | 1 | BMS | 三级 | PCS总故障 | 是 | 否
14396 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | BMS堆1 | 堆内各组端过流轻度告警汇总 | 3 | BMS | 三级 | 堆内各组端过流轻度告警汇总 | 是 | 否
14397 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | BMS堆1 | 堆内各组端过流中度告警汇总 | 3 | BMS | 三级 | 堆内各组端过流中度告警汇总 | 是 | 否
14398 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | BMS堆1 | 堆内各组端过流重度告警汇总 | 1 | BMS | 三级 | 堆内各组端过流重度告警汇总 | 是 | 否
14399 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | BMS堆1 | 堆内各组绝缘电阻低轻度告警汇总 | 3 | BMS | 三级 | 堆内各组绝缘电阻低轻度告警汇总 | 是 | 否
14400 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | BMS堆1 | 堆内各组绝缘电阻低中度告警汇总 | 3 | BMS | 三级 | 堆内各组绝缘电阻低中度告警汇总 | 是 | 否
14401 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | BMS堆1 | 堆内各组绝缘电阻低重度告警汇总 | 1 | BMS | 三级 | 堆内各组绝缘电阻低重度告警汇总 | 是 | 否
14402 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | BMS堆1 | 堆内各组模块欠温度轻度告警汇总 | 3 | BMS | 三级 | 堆内各组模块欠温度轻度告警汇总 | 是 | 否
14403 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | BMS堆1 | 堆内各组模块欠温度中度告警汇总 | 3 | BMS | 三级 | 堆内各组模块欠温度中度告警汇总 | 是 | 否
14404 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | BMS堆1 | 堆内各组模块欠温度重度告警汇总 | 1 | BMS | 三级 | 堆内各组模块欠温度重度告警汇总 | 是 | 否
14405 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | BMS堆1 | 堆内各组模块过温度轻度告警汇总 | 3 | BMS | 三级 | 堆内各组模块过温度轻度告警汇总 | 是 | 否
14406 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | BMS堆1 | 堆内各组模块过温度中度告警汇总 | 3 | BMS | 三级 | 堆内各组模块过温度中度告警汇总 | 是 | 否
14407 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | BMS堆1 | 堆内各组模块过温度重度告警汇总 | 1 | BMS | 三级 | 堆内各组模块过温度重度告警汇总 | 是 | 否
14408 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | BMS堆1 | 堆内各单体压差轻微告警汇总 | 3 | BMS | 三级 | 堆内各单体压差轻微告警汇总 | 是 | 否
14409 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | BMS堆1 | 堆内各单体压差中度告警汇总 | 3 | BMS | 三级 | 堆内各单体压差中度告警汇总 | 是 | 否
14410 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | BMS堆1 | 堆内各单体压差严重告警汇总 | 1 | BMS | 三级 | 堆内各单体压差严重告警汇总 | 是 | 否
14411 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | BMS堆1 | 堆内各单体欠温轻微告警汇总 | 3 | BMS | 三级 | 堆内各单体欠温轻微告警汇总 | 是 | 否
14412 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | BMS堆1 | 堆内各单体欠温中度告警汇总 | 3 | BMS | 三级 | 堆内各单体欠温中度告警汇总 | 是 | 否
14413 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | BMS堆1 | 堆内各单体欠温严重告警汇总 | 1 | BMS | 三级 | 堆内各单体欠温严重告警汇总 | 是 | 否
14414 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | BMS堆1 | 堆内各单体过温轻微告警汇总 | 3 | BMS | 三级 | 堆内各单体过温轻微告警汇总 | 是 | 否
14415 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | BMS堆1 | 堆内各单体过温中度告警汇总 | 3 | BMS | 三级 | 堆内各单体过温中度告警汇总 | 是 | 否
14416 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | BMS堆1 | 堆内各单体过温严重告警汇总 | 1 | BMS | 三级 | 堆内各单体过温严重告警汇总 | 是 | 否
14417 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | BMS堆1 | 堆内各单体温差轻微告警汇总 | 3 | BMS | 三级 | 堆内各单体温差轻微告警汇总 | 是 | 否
14418 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | BMS堆1 | 堆内各单体温差中度告警汇总 | 3 | BMS | 三级 | 堆内各单体温差中度告警汇总 | 是 | 否
14419 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | BMS堆1 | 堆内各单体温差严重告警汇总 | 1 | BMS | 三级 | 堆内各单体温差严重告警汇总 | 是 | 否
14420 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | BMS堆1 | 堆内各主控失联汇总 | 1 | BMS | 三级 | 堆内各主控失联汇总 | 是 | 否
14421 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | BMS堆1 | 堆内各从控失联告警汇总 | 1 | BMS | 三级 | 堆内各从控失联告警汇总 | 是 | 否
14422 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | BMS堆1 | 堆内各组电压异常（组间压差大于 20V） | 1 | BMS | 三级 | 堆内各组电压异常（组间压差大于 20V） | 是 | 否
14423 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | BMS堆1 | 堆内接触器断开异常 | 1 | BMS | 三级 | 堆内接触器断开异常 | 是 | 否
14424 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | BMS堆1 | 堆内接触器闭合异常 | 1 | BMS | 三级 | 堆内接触器闭合异常 | 是 | 否
14425 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | BMS堆1 | 充电禁止 | 1 | BMS | 三级 | 充电禁止 | 是 | 否
14426 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | BMS堆1 | 放电禁止 | 1 | BMS | 三级 | 放电禁止 | 是 | 否
14427 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | BMS堆1 | BMS 系统故障汇总 | 1 | BMS | 三级 | BMS 系统故障汇总 | 是 | 否
14428 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | BMS堆1 | SOC超过80%（测试用） | 4 | BMS | 三级 | SOC超过80%（测试用） | 是 | 否
14429 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | BMS堆1 | SOC低于20%（测试用） | 4 | BMS | 三级 | SOC低于20%（测试用） | 是 | 否
14430 | 1111 | 江苏南德TUV并网点1 | PCS1 | 有功功率大于100kw | 4 | BMS | 三级 | 有功功率大于100kw | 是 | 否